## Лист1
Компьютерные подключения | 4
Выбор порта | Кнопки передней панели, «горячие» клавиши, мышь, команды интерфейса RS-232
Разъемы
Порты консоли | 2 x гнезда USB тип А
1 x гнездо HDMI (черного цвета)
2 x миниатюрных гнезда стерео 3.5мм (зеленого цвета; 1 x передняя панель, 1 x задняя панель)
Порты KVM (Компьютера) | 4 x гнезда USB3.1 Gen1 тип B (синего цвета)
4 x гнезда HDMI (черного цвета)
4 x миниатюрных гнезда стерео 3.5мм (зеленого цвета)
Последовательный | 1 x гнездо RJ-11
Питание | 1 x разъем для подключения источника постоянного тока
USB концентратор | 2 x гнезда USB3.1 Gen1 тип A (синего цвета; 1 - на передней панели, 1 - на задней)
Переключатели
Выбрано | 4 x кнопки
Светодиодные индикаторы
В сети/ Выбрано | 4 (оранжевого цвета)
Связь по USB | 4 (зеленого цвета)
Аудио | 4 (зеленого цвета)
Эмуляция
Клавиатура/ Мышь | USB
Видео | 4096 x 2160 при 60 Гц
Интервал проверки | 1-99 секунд (по умолчанию: 5 секунд)
Энергопотребление | DC5V:2.535W:54.5BTU
Температура и влажность
Рабочая температура | 0-40°C
Температура хранения | -20-60°C
Влажность | 0-80% относительная влажность без образования конденсата
Физические свойства
Корпус | Металлический, пластмассовый
Масса | 0.94 кг
Размеры (Д х Ш х В) | 27.00 x 8.80 x 5.55 см