## Лист1
Компьютерные подключения
Прямое | 16
Максимальное значение | 512 (через гирляндное подключение)
Выбор порта | Экранное меню, клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка
Разъемы
Порты консоли | Гнездо USB тип А (белого цвета) - 2 шт.
6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт.
6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт.
Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
KVM порты | Гнездо RJ-45 - 16 шт.
Порты гирляндного подключения | Гнездо DB-25 (черного цвета) - 1 шт.
разъем DB-25 (черного цвета) - 1 шт.
Обновление микропрограммы | Гнездо RJ-11 (черного цвета) - 1 шт.
Питание | IEC 60320/C14 - 1 шт.
Переключатели
Выбор порта | Нажимная кнопка - 16 шт.
Обновление микропрограммы | Ползунок - 1 шт.
Питание | Круглодисковая кнопка - 1 шт.
Светодиодные индикаторы
В сети | 16 (Зеленого цвета)
Выбрано | 16 (Оранжевого цвета)
Питание | 1 (Синего цвета)
ID станции | 2-цифровой, 7-сегментный (оранжевого цвета) - 1 шт.
Эмуляция
Клавиатура/ Мышь | PS/2; USB
Интервал проверки | 1-255 с
Видео | 1600 x 1200 при 60 Гц (40 м);
1280 x 1024 при 75 Гц (50 м)
Номинальная входная мощность | 100 - 240 В переменного тока; 50/60 Гц; 1A
Энергопотребление | 120 В/ 5,9 Вт; 230 В/ 6,1 Вт
Температура и влажность
Рабочая температура | 0 - 40°C
Температура хранения | -20 - 60°C
Влажность | 0-80% относительная влажность без образования конденсата
Физические свойства
Корпус | Металлический
Масса | 2.80 кг.
Размеры (Д х Ш х В) | 43.72 x 15.58 x 4.40 см.