## IP-камеры
Список актуален для АРМ "Орион Про" 1.20.3
Производитель | Модель | Тип | Разрешение | Кодеки | ONVIF | PTZ
| VCI-113 | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| VCI-120 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | нет
| VCI-120-01 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | нет
| VCI-121-01 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | нет
| VCI-122 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | нет
| VCI-123 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| VCI-130 | Камера | 2304x1296 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| VCI-140-01 | Камера | 2688x1520 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | нет
| VCI-143 | Камера | 2560x1440 | H.264,H.265 | поддерживает | нет
| VCI-180-01 | Камера | 3840x2160 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | нет
| VCI-184 | Камера | 3840x2160 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | нет
| VCI-212 | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| VCI-220 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | нет
| VCI-220-01 | Камера | 1920x1080 | H.264,H.265 | поддерживает | нет
| VCI-222 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| VCI-230 | Камера | 2304x1296 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| VCI-240-01 | Камера | 2688x1520 | H.264,H.265 | поддерживает | нет
| VCI-242 | Камера | 2688x1520 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | нет
| VCI-252-05 | Камера | 2560x1920 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | нет
| VCI-280-01 | Камера | 3840x2160 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | нет
| VCI-320 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | нет
| VCI-320-06 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | нет
| VCI-412 | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| VCI-432 | Камера | 2304x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| VCI-528 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | да
| VCI-528-00 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | да
| VCI-529 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| VCI-529-06 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| VCI-627 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| VCI-627-00 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | да
| VCI-628-00 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | да
| VCI-722 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| VCI-742 | Камера | 2560x1440 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| VCI-830-01 | Камера | 2304x1296 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| VCI-884 | Камера | 3840x2160 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | нет
| N1072 | Камера | 1600x1200 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| N3072 | Камера | 1600x1200 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| N9071 | Камера | 1600x1200 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| N9073 | Камера | 1600x1200 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| ACM1511 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| ACM5611 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| ACM8201 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| D32 | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| E46 | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| E86 | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| KCM3911 | Камера | 2032x1920 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| KCM5111 | Камера | 2032x1920 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| TCM3511 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| AiP-B24N-05Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-B24A-05Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-B53N-05Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-B53A-05Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-B34N-05Y2B | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-B34A-05Y2B | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-B54A-05Y2B | Камера | 2592x1944 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-M53K-45N0B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-M53N-45N0B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-M24K-45N0B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-M24E-45N0B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-M24N-45N0B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-M34К-45N0B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-M34E-45N0B | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-Т24N-55Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-Т53N-55Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-L24N-66Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-L24N-67Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-L53N-66Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-L53N-67Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-K34N-A6Y2B | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-K34N-A7Y2B | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-J34F-G2Y2B | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-R53K-05Y1B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-R53S-05Y1B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-R24K-05Y1B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-V24K-05Y1B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-O53N-05Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-O24N-05Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-O24V-05Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-O24V-45Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-P53N-05Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-P24N-05Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-P24V-05Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-P53N-45Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-P24N-45Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-P24V-45Y2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-U53K-35N0W | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-U53K-05N0B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-U53E-05N0B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-U24K-01N0B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-A54A-05Y2W | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| AiP-Y34H-02N2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| AiP-Y34H-03N2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| AiP-I34H-02N2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| AiP-I34H-03N2B | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| AiP-Y14D-02N2B | Камера | 720x576 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| AiP-Y14D-03N2B | Камера | 1024x768 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| AiP-I14D-02N2B | Камера | 720x576 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| AiP-I14D-03N2B | Камера | 720x576 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| AiP-Y04Z-02N2BP | Камера | 976x572 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| AiP-Y04Z-03N2BP | Камера | 976x572 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| AiP-I04Z-02N2B | Камера | 976x572 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| AiP-I04Z-03N2BP | Камера | 976x572 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| AV1115 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | не поддерживает | нет
| AV1115-DN | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | не поддерживает | нет
| AV1300 | Камера | 1280x1024 | MJPEG | не поддерживает | нет
| AV1305 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | не поддерживает | нет
| AV1310-DN | Камера | 1280x1024 | MJPEG | не поддерживает | нет
| AV2100 | Камера | 1600x1200 | MJPEG | не поддерживает | нет
| AV2116DN | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | не поддерживает | нет
| AV3100 | Камера | 2048x1536 | MJPEG | не поддерживает | нет
| AV3105 | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | не поддерживает | нет
| AV3130 | Камера | 2048x1536 | MJPEG | не поддерживает | нет
| Avigilon 2.0-H3-B1 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| Avigilon 2.0-H3M-DO1 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| 9060AK | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 9060I | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 9070 | Камера | 1280x720 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 9100B | Видеосервер | 704x576 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 205 | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 206 | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 206M | Камера | 1280x1024 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 206W | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 207 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 207MW | Камера | 1280x1024 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 207W | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 209FD | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 209FD-R | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 209MFD | Камера | 1280x1024 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 210 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 2100 | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 210A | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 211 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 2110 | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 211A | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 211M | Камера | 1280x1024 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 211W | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 212 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| 212 PTZ | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| 2120 | Камера | 704x576 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 213 | Камера | 704x576 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| 214 PTZ | Камера | 704x576 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| 215 PTZ | Камера | 704x576 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| 216FD | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 221 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 223M | Камера | 1600x1200 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 225FD | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| 230 | Камера | 720x576 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 231D | Камера | 720x576 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| 231D+ | Камера | 704x576 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| 232D | Камера | 720x576 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| 232D+ | Камера | 704x576 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| 233D | Камера | 704x576 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| 240 | Видеосервер | 704x576 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 2400 | Видеосервер | 704x576 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 2401 | Видеосервер | 704x576 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 240Q | Видеосервер | 704x576 | MJPEG | не поддерживает | да
| 2411 | Видеосервер | 704x576 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 241Q | Видеосервер | 704x576 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| 241QA | Видеосервер | 704x576 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| 241SA | Видеосервер | 704x576 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| 2420 | Камера | 704x576 | MJPEG | не поддерживает | нет
| 242S | Видеосервер | 704x576 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| F44 | Видеосервер | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M1011 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| M1011-W | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| M1013 | Камера | 800x600 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| M1014 | Камера | 1280x800 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| M1031-W | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| M1054 | Камера | 1280x800 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M1103 | Камера | 800x600 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M1104 | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M1113 | Камера | 800x600 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M1114 | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3004-V | Камера | 1280x800 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3005-V | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3006-V | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3007-P | Камера | 2592x1944 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3007-PV | Камера | 2592x1944 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3011 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| M3015 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3016 | Камера | 2016x1512 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3014 | Камера | 1280x800 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3024-LVE | Камера | 1280x800 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3025-VE | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3026-VE | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3046-V | Камера | 2688x1520 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| M3045-V | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3045-WV | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3044-V | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3044-WV | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3058-PILVE | Камера | 2992x2992 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3057-PILVE | Камера | 2048x2048 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3048-P | Камера | 2880x2880 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3047-P | Камера | 2048x2048 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3037-PVE | Камера | 2592x1944 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3027-PVE | Камера | 2592x1944 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3113-R | Камера | 800x600 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3114-R | Камера | 1280x800 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3203 | Камера | 800x600 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M3204 | Камера | 1280x800 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M5013 | Камера | 800x600 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| M5013-V | Камера | 800x600 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| M5014 | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| M5014-V | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| M55525-E | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| M5065 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| M5055 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| M5054 | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| M7010 | Видеосервер | 720x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| M7014 | Видеосервер | 720x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| P1311 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| P1343 | Камера | 800x600 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P1344 | Камера | 1280x800 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P1346 | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P1347 | Камера | 2560x1920 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P1353 | Камера | 800x600 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P1354 | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P1355 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P1357 | Камера | 2592x1944 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P1368-E | Камера | 3840x2160 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| P1367 | Камера | 3072x1728 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| P1367-E | Камера | 3072x1728 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| P1365 MK2 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P1365-E MK2 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P1364 | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P1364-E | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P1427-LE | Камера | 2592x1944 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
P3214-V
| P3228-LV | Камера | 3840x2160 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3228-LVE | Камера | 3840x2160 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3227-LV | Камера | 3072x1728 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3227-LVE | Камера | 3072x1728 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3226-V MK 2 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3226-LV MK2 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3226-VE | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3226-LVE | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3224-V | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3224-LV | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
P3225-LVE
| P3301 | Камера | 640x480 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3301-V | Камера | 640x480 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3304 | Камера | 1280x800 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3304-V | Камера | 1280x800 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3343 | Камера | 800x600 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3344 | Камера | 1280x800 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3346 | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3346-V | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3346-VE | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3353 | Камера | 800x600 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3354 | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3363-V | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3363-VE | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3364-LV | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3364-LVE | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3364-V | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3364-VE | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3367 | Камера | 2592x1944 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3367-V | Камера | 2592x1944 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3376-V | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3376-LV | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3376-VE | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3376-LIVE | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3374-V | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3374-LV | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3367-VE | Камера | 2592x1944 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3384-V | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P3384-VE | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P5512 | Камера | 704x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| P5532 | Камера | 720x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| P7210 | Видеосервер | 720x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| P7214 | Видеосервер | 720x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| P7224 | Видеосервер | 720x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| Q1755 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Q1765-LE | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Q1765-LE PT | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P1448-LE | Камера | 3840x2160 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| P1447-LE | Камера | 3072x1728 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| P1445-LE | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| P1435-LE | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M2026-LE | Камера | 2688x1520 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| M2025-LE | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Q1755-E | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Q1921 | Камера | 768x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Q1921-E | Камера | 768x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Q2901-E | Камера | 336x256 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Q2901-E PT | Камера | 336x256 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Q1942-E | Камера | 640x480 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Q1942-E PT | Камера | 640x480 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Q1941-E | Камера | 384x228 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Q1941-E PT | Камера | 384x228 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Q1931-E | Камера | 768x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Q1932-E | Камера | 800x600 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Q3505 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Q6032 | Камера | 736x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| Q6032-E | Камера | 736x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| Q6034 | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| Q6035 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| Q6035-E | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| Q6042 | Камера | 736x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| Q6042-E | Камера | 736x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| Q6044 | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| Q6044-E | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
Q6045-E-MkII
Q6045-MkII
| Q7401 | Видеосервер | 720x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| Q7404 | Видеосервер | 720x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| Q7406 | Видеосервер | 720x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| Q7411 | Видеосервер | 720x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| Q7414 | Видеосервер | 720x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| Q7424 | Видеосервер | 720x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| B1001P | Видеосервер | 704x576 | MJPEG, H.264 | не поддерживает | нет
| B1014 | Видеосервер | 704x576 | MJPEG, H.264 | не поддерживает | нет
| B1018 | Видеосервер | 704x576 | MJPEG, H.264 | не поддерживает | нет
| B1062 | Камера | 704x576 | MJPEG, H.264 | не поддерживает | нет
| B1062DX | Камера | 704x576 | MJPEG, H.264 | не поддерживает | нет
| B1073 | Камера | 704x576 | MJPEG, H.264 | не поддерживает | нет
| B1710 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| B1710DM | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| B1710DR | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| B1710DV | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| B1710RV | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| B2710DM | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| B2710DR | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| B2710R | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| B2720 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| B2720DV | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| B2720DVZ | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| B2720RV | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| B2720RVZ | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| B55-3 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | да
| B85-2-IP2 | Камера | 704x576 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | да
| B85-5-IP2 | Камера | 704x576 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | да
| B85-7-IP2 | Камера | 704x576 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | да
| B87L-7-IP | Камера | 704x576 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | да
| BD133 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| BD137P | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| BD2070DV | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD2570 | Камера | 2592x1944 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD3170 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD3270 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD3370 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD3370DRV | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD3570 | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD3570DRV | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD3570RCV2 | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD3570RV | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD3570RVZ | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4070 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4070D | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4070DV | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4070H | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4330 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4330D | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4330DH | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4330DM | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4330DS | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4330DV | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4330DVH | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4330H | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4330R | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4330RV | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4330RVH | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4330RVZ | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4330RVZH | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4330RVZX | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4370 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4370D | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4370RV | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD43C | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4570 | Камера | 2592x1944 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4630RC | Камера | 2560x1440 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4630RCV2 | Камера | 2560x1440 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4640DR | Камера | 2688x1512 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4640DS | Камера | 2688x1512 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4640RC | Камера | 2688x1512 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4640RCV | Камера | 2688x1512 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4640RCV2 | Камера | 2688x1512 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4680DRV | Камера | 2688x1512 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4680DRV | Камера | 2688x1512 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4680DRZ | Камера | 2688x1512 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4680DV | Камера | 2688x1512 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4680DVZ | Камера | 2688x1512 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4690RV | Камера | 2688x1520 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD4690RVZ | Камера | 2688x1520 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD46C | Камера | 2688x1512 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| BD75-5 | Камера | 720x576 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| N1000 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| N1250 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | поддержка не тестировалась | нет
| N13102 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | не поддерживает | нет
| N13201 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | не поддерживает | нет
| N35110 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | не поддерживает | нет
| N37210 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | не поддерживает | нет
| N500 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| N630 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| NBC- 255-P | Камера | 640x480 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| NBC-265-P | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| NDC-284-PT | Камера | 2592x1944 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| NDN-932V03-IP | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| X16XF-E | Видеосервер | 704x576 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| VIP-X1XF | Видеосервер | 704x576 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| FB-100Ae | Камера | 1280x800 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | не поддерживает | нет
| FB-100Ap | Камера | 1280x800 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | не поддерживает | нет
| FD-200Ap | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| FD-200Np | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| FD-201Af | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| FD-202Ap | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| FD-202Np | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| OB-300Af | Камера | 2048x1536 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| OB-300Ap | Камера | 2048x1536 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| OB-300Nf | Камера | 2048x1536 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| OB-300Np | Камера | 2048x1536 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| OB-302Ae | Камера | 2048x1536 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| OB-302Ap | Камера | 2048x1536 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| OB-302Ne | Камера | 2048x1536 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| OB-302Np | Камера | 2048x1536 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| PZ-040E | Камера | 720x576 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | не поддерживает | да
| WOB-100Ae | Камера | 1280x800 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | не поддерживает | нет
| DH-IPC-HDBW5431EP-Z | Камера | 2688x1520 | H.264,H.265 | поддерживает | нет
| IPC-EB5500 | Камера | 2560x1920 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HDBW1020E | Камера | 1280x720 | H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HDBW1220E | Камера | 1920x1080 | H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HDBW1420FP | Камера | 2560x1440 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HDBW2320R-ZS/VFS | Камера | 2304x1296 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HDBW4431E | Камера | 2688x1520 | H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HDBW5231EP-Z | Камера | 1920x1080 | H.264,H.265 | поддерживает | нет
| IPC-HDPW1220FP | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HDW2320R-Z(S) | Камера | 2304x1296 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HDW4830EMP-AS-0400B | Камера | 3840x2160 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HF8231E | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H.265 | поддерживает | нет
| IPC-HF8231E | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HFW1020SP-S3 | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HFW1220SP-S3 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HFW2320R-ZS/VFS | Камера | 2304x1296 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HFW4421E | Камера | 2688x1520 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HFW4431S | Камера | 2688x1520 | H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HFW4830E-S | Камера | 3840x2160 | H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HFW5221EP | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| IPC-HFW5431EP-Z | Камера | 2688x1520 | H.264,H.265 | поддерживает | нет
| IPC-K15 | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| IPC-K35-AP | Камера | 2304x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| SD29204T-GN | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| SD50220T-HN | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| SD60220T-HN | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| SD6AE230F-HNI | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| SD6C220T-HN | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| DCS-2121 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| DCS-3112 | Камера | 1280x720 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| DCS-3220 | Камера | 704x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| DCS-3411 | Камера | 704x576 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | не поддерживает | нет
| DCS-900 | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | нет
| EAN2218 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| EAN3200 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| EAN3220 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| EDN1120 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| EDN3240 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| EDN3260 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| EHN3200 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| EHN3260 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| EPN2218 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | да
| EPN2218i | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | да
| EPN3600 | Камера | 720x576 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддержка не тестировалась | да
| EPN3600i | Камера | 720x576 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддержка не тестировалась | да
| EPN4220i | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | да
| EZN3160 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| EZN3240 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| EZN3260 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| Apix-10ZBox M1 | Камера | 1280x960 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| Apix-Box E2 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | не поддерживает | нет
| Apix-Box M1 | Камера | 1280x960 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | не поддерживает | нет
| Apix-Box M2 Lite | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | не поддерживает | нет
| Apix-Bullet E2 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| Apix-Bullet E2 NT | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| Apix-Bullet M1 | Камера | 1280x800 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Apix-Bullet M2 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Apix-Bullet M2 Lite | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Apix-Compact M1 | Камера | 1280x800 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | не поддерживает | нет
| Apix-Dome E2 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Apix-Dome E2 Led | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Apix-MiniDome M2 Lite | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| Apix-VDome M2 Lite | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| DS-2CD2012-I | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| DS-2CD2032-I | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| DS-2CD2042WD-I | Камера | 2688x1520 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| DS-2CD2112-I | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| DS-2CD2122FWD-IS | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| DS-2CD2622FWD-I(Z)(S) | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| DS-2CD2632F-IS | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| DS-2CD2822F(B) | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| DS-2CD4024F-A | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| DS-2CD4535FWD-IZH | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| DS-2CD4A65F-IZH | Камера | 3072x2048 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| DS-2CD6332FWD-I(S)(V) | Камера | 2048x1536 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| DS-2CD7153-E | Камера | 1600x1200 | MPEG-4, H,264 | интеграция по ONVIF | нет
| DS-2CD833F-E | Камера | 640x480 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| DS-2CD854FWD-E | Камера | 1920x1080 | MPEG-4, H,264 | интеграция по ONVIF | нет
| DS-2CD863PF-E | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| IPB-DN2MCLHP | Камера | 1600x1200 | MJPEG, H.264 | не поддерживает | нет
| IPB-TDN540SLHP | Камера | 720x576 | MPEG-4 | не поддерживает | нет
| IPT-IPL1536BM(3,6)P | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| VN-H137U | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| VN-H157WPU | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| VN-H237U | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| VN-H257U | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| VN-H257VP | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| VN-H257VPU | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| VN-H37U | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| VN-H57U | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| VN-T16U | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| VN-T216U | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| VN-T216VPRU | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| VN-V225U | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| VN-V25U | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| VN-V26U | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| VN-V685U | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| VN-V686BU | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| VN-V686U | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| VN-V686WPBU | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| VN-X35U | Камера | 1280x960 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| LNB3100 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNB5100 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNB5110 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNB7210 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LND3100 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LND5100 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LND5100R | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LND5110 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LND5110R | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNP3020T | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| LNP3022 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| LNU5100R | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNU5110R | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNU7210 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNU7210R | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNU7210RH | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNV3100 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNV5100 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNV5100R | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNV5110 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNV5110R | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNV7210 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNV7210R | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| LNV7210RH | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| D10 | Камера |  | MJPEG | не поддерживает | нет
| D14 | Камера |  | MJPEG | не поддерживает | нет
| D24M-Sec-CSVario | Камера |  | MJPEG | не поддерживает | нет
| D24M-Sec-Night | Камера |  | MJPEG | не поддерживает | нет
| D24M-Secure | Камера |  | MJPEG | не поддерживает | нет
| M10 | Камера |  | MJPEG | не поддерживает | нет
| M12 | Камера |  | MJPEG | не поддерживает | нет
| M22 | Камера |  | MJPEG | не поддерживает | нет
| M24M-Sec-CSVario | Камера |  | MJPEG | не поддерживает | нет
| M24M-Sec-Night | Камера |  | MJPEG | не поддерживает | нет
| M24M-Secure | Камера |  | MJPEG | не поддерживает | нет
| BB-HCM311 | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | да
| BB-HCM331A | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | да
| BB-HCM381 | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | да
| BB-HCM481 | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | да
| BB-HCM511 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| BB-HCM515 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| BB-HCM531 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| BL-C1 | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | нет
| BL-C10 | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | да
| BL-C111 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| BL-C131 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| BL-C20 | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | нет
| BL-C30A | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | да
| WV-NF284 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| WV-NP1000 | Камера | 1280x960 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| WV-NP1004 | Камера | 1280x960 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| WV-NP240 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| WV-NP244 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| WV-NP502 | Камера | 2048x1536 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | не поддерживает | нет
| WV-NS202 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| WV-NS950 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| WV-SC384 | Камера | 1280x960 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | да
| WV-SC386 | Камера | 1280x960 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | да
| WV-SF135 | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SF332 | Камера | 800x600 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SF336 | Камера | 1280x960 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SF342 | Камера | 800x600 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SF346 | Камера | 1280x960 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SF438 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SFN631L | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SFR310 | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SFV631L | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SP105 | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SP302 | Камера | 800x600 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SP305 | Камера | 1280x960 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SP306 | Камера | 1280x960 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SW152 | Камера | 800x600 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SW155 | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SW316 | Камера | 1280x960 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SW316L | Камера | 1280x960 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SW352 | Камера | 800x600 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SW355 | Камера | 1280x960 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SW395 | Камера | 1280x960 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | да
| WV-SW458 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| WV-SPW532L | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| WV-S1111 | Камера | 1 280 x 720 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S1112 | Камера | 1 280 x720 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S1131 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S1132 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S1511LN | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S1531LN | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S1531LTN | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S1531LNS | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S2110 | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S2111L | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S2130 | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S2131 | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S2131L | Камера | 1920 x 1080 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S2211L | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S2231L | Камера | 1920 x 1080 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S2511LN | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S2531LN | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S2531LTN | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-X6511N | Камера | 1280x720 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | да
| WV-X6531N | Камера | 1 920 x 1 080 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | да
| WV-X6531NS | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | да
| WV-S4150 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| WV-S4550L | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264, H265 | не поддерживает | нет
| IXE31 | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| IXE10LW | Камера | 1280x960 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| Spectra HD S5230-PG1 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| ICA-108 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| PNC-IB2E2_P | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| PNC-IB2E3_P | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| PNC-ID2A | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| PNC-ID2A(IR) | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| PNC-ID2E3_P | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| PNC-IV2A(IR) | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| PNC-IV2E2_P | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| PNC-IV2E4_P | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| RVi-IPC12 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| RVi-IPC22DN | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| RVi-IPC33M | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| RVi-IPC33WDN | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| RVi-IPC43 | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | нет
| RVI-IPC53M | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| RVi-IPC62Z30-PRO | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | интеграция по ONVIF | да
| SNB-1001 | Камера | 640x480 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| QNB-6000P | Камера | 1920x1080 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| QNB-7000P | Камера | 2720 x 1536 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| SNB-6004 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| SNB-6004F | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| SNB-6005 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| XNB-6001P | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XNB-6000P | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XNB-6005P | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XNB-8000P | Камера | 2616×1976 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| SNZ-6320 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| XND-6010P | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XND-6011FP | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XND-6080P | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XND-6080VP | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XND-6085P | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | да
| XND-6085VP | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | да
| XND-8020FP | Камера | 2560x1920 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| LND-6010R | Камера | 1984x1105 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| QND-6010R | Камера | 1920x1080 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| LND-6020R | Камера | 1984x1105 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| QND-6020R | Камера | 1920x1080 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| LND-6030R | Камера | 1984x1105 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| QND-6030R | Камера | 1920x1080 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| LND-6070R | Камера | 1984x1105 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| QND-6070R | Камера | 1920x1080 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| SND-6084R | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| XND-6020RP | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XND-6080RP | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XND-6080RVP | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| QND-7010R | Камера | 2592x1520 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| QND-7020R | Камера | 2592x1520 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| QND-7030R | Камера | 2592x1520 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| QND-7080R | Камера | 2592x1520 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| SND-7084R | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| XND-8020RP | Камера | 2616x1976 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XND-8030RP | Камера | 2616x1976 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XND-8040RP | Камера | 2616x1976 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XND-8080RP | Камера | 2616x1976 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| PND-9080R | Камера | 4000x3000 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XNV-6012 | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XNV-6012M | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XNV-6013M | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| SNV-6013 | Камера | 1920x1080 | MJPEG,H.264 | поддерживает | нет
| SNV-6084 | Камера | 1920x1080 | MJPEG,H.264 | поддерживает | нет
| XNV-6010P | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XNV-6011P | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| XNV-6080P | Камера | 1945x1097 | H.265, H.264, M- JPEG | поддерживает | нет
| LNV-6010R | Камера | 1984x1105 | MJPEG,H.264 | поддерживает | нет
| QNV-6010R | Камера | 1920x1080 | MJPEG,H.264 | поддерживает | нет
| LNV-6020R | Камера | 1984x1105 | MJPEG,H.264 | поддерживает | нет
| QNV-6020R | Камера | 1920x1080 | MJPEG,H.264 | поддерживает | нет
| LNV-6030R | Камера | 1984x1105 | MJPEG,H.264 | поддерживает | нет
| QNV-6030R | Камера | 1920x1080 | MJPEG,H.264 | поддерживает | нет
| LNV-6070R | Камера | 1984x1105 | MJPEG,H.264 | поддерживает | нет
| QNV-6070R | Камера | 1920x1080 | MJPEG,H.264 | поддерживает | нет
| SNV-L6013R | Камера | 1920x1080 | MJPEG,H.264 | поддерживает | нет
| SNV-L6014RM | Камера | 1920x1080 | MJPEG,H.264 | поддерживает | нет
| SNB-3000 | Камера | 704x576 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| SNB-3002 | Камера | 704x480 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| SNB-5000 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| SNB-5001 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| SNB-6003 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| SNB-7000 | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| SNB-7001 | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| SND-5011 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| SND-5061 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| SND-7011 | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| SND-7061 | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| SNO-6084R | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| SNO-7082R | Камера | 2048x1536 | MJPEG, H.264 | поддерживает | нет
| SNP-3371H | Камера | 704x576 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | да
| SNP-5200 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | да
| SNP-6200 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| SNP-6200H | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| SNP-6200RH | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | поддерживает | да
| SPE-100 | Видеосервер | 720x576 | MJPEG, H.264 | MJPEG, H.264 | да
| SPE-400 | Видеосервер | 720x576 | MJPEG, H.264 | MJPEG, H.264 | да
| VCC-HD2500P | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264 | не поддерживает | нет
| SNC-CH110 | Камера | 1280x720 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| SNC-CH180 | Камера | 1280x1024 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| SNC-CS50P | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| SNC-DH180 | Камера | 1280x720 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| SNC-DH210T | Камера | 2048x1536 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| SNC-DH240 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| SNC-EB520 | Камера | 800x600 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | нет
| SNC-ER585 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддерживает | да
| SNC-P1 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| SNC-RZ25 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| SNC-RZ25N | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| SNC-RZ25P | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | да
| SNC-RZ50P | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | не поддерживает | да
| TV-IP110 | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | нет
| TV-IP201 | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | нет
| TV-IP252P | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| TV-IP312 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| TV-IP410 | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | да
| TV-IP551W | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | нет
| TV-IP551WI | Камера | 640x480 | MJPEG | не поддерживает | нет
| FD8136 | Камера | 1280x800 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| IP7160 | Камера | 1600x1200 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| IP8133 | Камера | 1280x800 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| IP8330 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| IP8331 | Камера | 640x480 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| IP8332 | Камера | 1280x800 | MJPEG, MPEG-4, H.264 | поддержка не тестировалась | нет
| MD7560 | Камера | 1280x720 | MJPEG, MPEG-4 | не поддерживает | нет
| IPC123-HN | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC143-HN | Камера | 2592x1520 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2253-HNB-PIR30-L0360 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2253-HNB-PIR30-L0600 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2453-HNB-PIR30-L0360 | Камера | 2592x1520 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2453-HNB-PIR30-L0600 | Камера | 2592x1520 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2252-HNB-SIR50-Z2812 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2452-HNB-SIR50-Z2812 | Камера | 2592x1520 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2240-HN-P-L0210 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2240-HN-PIR30-L0280 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2240-HN-PIR30-L0600 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2440-HN-P-L0210 | Камера | 2592x1520 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2440-HN-PIR30-L0280 | Камера | 2592x1520 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2440-HN-PIR30-L0600 | Камера | 2592x1520 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2211-HN-SIR30-L0280 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2211-HN-SIR30-L0600 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2411-HN-SIR30-L0280 | Камера | 2592x1520 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2411-HN-SIR30-L0600 | Камера | 2592x1520 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2233-FN-SIR40-Z2712 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2433-HN-SIR40-Z2712 | Камера | 2592x1520 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2252-FNB-SIR60 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2452-HNB-SIR30-L0800 | Камера | 2592x1520 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2251-FNB-SIR40-Z2812 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2251-FNB-SIR80-Z6048 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2231-FN-S-L0200 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2231-FN-SIR40-Z2812 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | да
| IPC2431-HN-S-L0200 | Камера | 2592x1520 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | да
| IPC2431-HN-SIR40-Z2812 | Камера | 2592x1520 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC2860-HN-PIR15-L0185 | Камера | 3264x2448 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | да
| IPC2860-HN-SIR30-L0185 | Камера | 4000x3072 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | да
| IPC820-FB-220 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | нет
| IPC427-D120-N | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | да
| IPC445-H120-N | Камера | 2592x1520 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | да
| IPC421-FB-220 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | да
| IPC411-E020-N0 | Камера | 1280x960 | H.264 | поддерживает | да
| IPC421-F120-N0 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | да
| IPC421-E230-N0 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | да
| IPC421-F233-N1 | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | поддерживает | да
| IPC425-F223-N | Камера | 1920x1080 | MJPEG, H.264,H265 | MJPEG, H.264,H265 | да
Note on D2: Имеется в виду максимальное разрешение, поддерживаемое камерой в одном из кодеков. При этом количество FPS на этом разрешении может быть меньше 30. Также в другом кодеке разрешение может быть меньше. За подробной информацией обращайтесь к производителю оборудования.
Note on A821: Трунов Антон Владиславович: